Администрация муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.02.2025 | № |  | 337 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении технического задания                     на разработку инвестиционной программы            в сфере водоснабжения и водоотведения Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных                 и тепловых сетей на 2026-2028 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
"О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения                                   и водоотведения", статьей 4 Положения "Об Администрации города Нарьян-Мара", утвержденного постановлением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"                    от 27 апреля 2006 года № 62, Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы 
в сфере водоснабжения и водоотведения Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей 
на 2026-2028 годы (Приложение).

- Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 16.12.2024 № 1734 
"Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы 
в сфере водоснабжения и водоотведения Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей 
на 2025-2028 годы".

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
А.Н. Бережного.

4.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

| Глава города Нарьян-Мара | О.О. Белак |
| --- | --- |

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 28.02.2025 № 337

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы

в сфере водоснабжения и водоотведения Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей

на 2026-2028 годы

  - Основание для разработки инвестиционной программы:

Техническое задание на разработку инвестиционной программы водоснабжения 
и водоотведения Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей на 2026-2028 годы (далее – инвестиционная программа) учитывает требования следующих нормативных правовых актов: Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения", приказа Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", приказа Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 № 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", схемы водоснабжения 
и водоотведения МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" до 2028 года, утвержденной постановлением Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" от 21.03.2014 № 753.

2. Заказчик разработки инвестиционной программы:

Администрация муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар".

3. Разработчик инвестиционной программы:

Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей (далее – Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС).

4. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

Целями разработки и реализации инвестиционной программы являются:

- развитие системы водоснабжения и (или) водоотведения;

- повышение надежности, качества и энергетической эффективности системы водоснабжения и (или) водоотведения;

Задачи:

- строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

- осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества                   и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения                                   и (или) водоотведения;

- обеспечение бесперебойным, гарантированным водоснабжением населения 
из систем централизованного водоснабжения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

- повышение качества питьевой воды.

5. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы:

- обеспечение качества питьевой воды и очистки сточных вод в соответствии                       с требованиями действующих нормативных документов;

- повышение надежности системы водоснабжения и водоотведения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов систем водоснабжения и водоотведения. Снижение удельных расходов энергетических ресурсов.

6. Индикаторы для измерения достижения поставленных целей:

- утилизация илового осадка городских КОС Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС;

- улучшение качества воды, поставляемой с водозабора "Озерный" 
Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС;

- реконструкция централизованной сети холодного водоснабжения в 2-х трубном исполнении на 1313,0 метрах;

- отсутствие перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного и горячего водоснабжения, принадлежащих организациям, осуществляющим холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год.

7. Требования к инвестиционной программе:

Инвестиционная программа должна быть разработана с учетом требований 
статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении 
и водоотведении" и постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 
"Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

Инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт Инвестиционной программы;

- плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности;

- плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения 
и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы;

- отчет об исполнении Инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации Инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой Инвестиционной программы;

- перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого 
из объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития РФ на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных Министерством экономического развития РФ), описание 
и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия Инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения, 
и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;

- сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы, с указанием источников финансирования Инвестиционной программы;

- расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей надежности, качества 
и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию Инвестиционной программы;

- предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 
на период реализации Инвестиционной программы;

- мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

- мероприятия по охране окружающей среды в сфере водоотведения, в том числе 
в части снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Инвестиционная программа должна обеспечивать:

- достижение плановых показателей качества, надежности 
и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения, указанных в Таблице № 1;

- реализацию мероприятий, указанных в Таблице № 2.

8. Источники финансирования инвестиционной программы:

Конкретные объемы работ и необходимого финансирования, в том числе 
с разбивкой по источникам финансирования и годам, определяются в инвестиционной программе.

Источником финансирования инвестиционной программы являются собственные средства Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС, включая амортизацию, расходы 
на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли предприятия, плату 
за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, а также средства городского бюджета.

9. Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

10. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы:

Инвестиционная программа согласовывается и утверждается в соответствии                        с порядком, установленным статьей 40 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ            "О водоснабжении и водоотведении" и постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

Проект инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном носителях.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным 
и не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС дорабатывает инвестиционную программу в сроки, установленные действующим законодательством.

Таблица № 1

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных 
и тепловых сетей

| № п/п | Наименование целевого показателя |  | Единицы измерения | Динамика показателей, по годам реализации инвестиционной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  | % | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 2 |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  | ед./км | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 3 |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |  | % | 7 | 7 | 7 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |  | кВт*ч/ куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема к транспортируемой воде |  | кВт*ч/ куб.м | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Таблица № 2

Перечень мероприятий

по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) | Плановые значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Доля проб питьевой воды, % |  | Аварийность, ед./км | Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть, % | Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/куб.м |  |
|  |  | подаваемой в распределительную сеть, не соответствующая СанПиН | в распределительной сети, не соответствующая СанПиН |  |  | на подготовку питьевой воды | на транспортировку питьевой воды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Проектирование объекта "Реконструкция наружного водопровода от ВК-53(1) до ВК-19А (Ленина – Оленная)" | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Реконструкция наружного водопровода от ВК-53(1) до ВК-19А (Ленина – Оленная) | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0,3 |

В целях достижения целевых показателей Перечень мероприятий в процессе разработки инвестиционной программы может быть дополнен разработчиком.

Таблица № 3

Перечень мероприятий

по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) | Плановые значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Доля сточных вод, % |  | Аварийность, ед./км | Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/куб.м |  |
|  |  | подвергшихся очистке в общем объеме, сбрасываемом в канализацию | сбрасываемых в водный объект, не соответствующая СанПиН |  | на очистку сточных вод | на транспортировку сточных вод |
| 1. | Проектирование объекта "Реконструкция технологического цикла утилизации илового осадка городских КОС Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС" | - | - | - | - | - |
| 2. | Реконструкция технологического цикла утилизации илового осадка городских КОС Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС | - | - | - | - | - |
| 3. | Капитальный ремонт самотечной канализации по ул. Ленина от КК-78А до КНС-1 методом санации | - | - | - | - | - |
| 4. | Капитальный ремонт самотечной канализации по ул. Выучейского от КГ-140 до ГКНС методом санации | - | - | - | - | - |

В целях достижения целевых показателей Перечень мероприятий в процессе разработки инвестиционной программы может быть дополнен разработчиком.