

**Администрация муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 06.11.2019 | № |  | 1061 |

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Порядка осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |  |

В целях организации и проведения проверки готовности к отопительному периоду жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103
"Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону" Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить Порядок осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава города Нарьян-Мара**  | **О.О. Белак** |

Приложение

УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 06.11.2019 № 1061

**Порядок осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления**

**в системе теплоснабжения на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.

2. Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер
по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.

3. Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие теплоснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

4. Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб
по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации – оперативно-диспетчерская служба или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

5. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается главным инженером организации.

6. В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабжении, распоряжением главы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – Глава города Нарьян-Мара) к восстановительным работам привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие предприятия муниципального образования.

II. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления

7. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении
или ограничении энергоснабжения потребителей руководитель (диспетчер) соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует
в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.
При необходимости руководитель (диспетчер) организует оповещение Главы города Нарьян-Мара.

8. О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей. Также о возникновении аварийной ситуации
и времени на восстановление теплоснабжения потребителей в обязательном порядке информируется единая диспетчерская служба муниципального образования
и дежурный Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – Администрация города Нарьян-Мара).

9. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей (теплосетевой) организацией по согласованию с Администрацией города Нарьян-Мара.

10. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителей принимается руководством теплоснабжающих, теплосетевых организаций по согласованию с Администрацией города Нарьян-Мара.

11. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения
и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

12. Отключение систем горячего водоснабжения и отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских
и аварийно-восстановительных служб владельцев зданий, МКД – управляющими организациями в соответствии с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей организацией.

13. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) теплоснабжающих и теплосетевых организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением Администрации города Нарьян-Мара и потребителей (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу
из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.

14. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

14.1. вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ
для ликвидации аварии;

14.2. организовать выполнение работ на подземных коммуникациях
и обеспечивать безопасные условия производства работ;

14.3. информировать по завершении аварийно-восстановительных работ
(или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей
в соответствии с программой пуска.

15. Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей организации
или Администрация города Нарьян-Мара для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2-х часов в любое время суток.

1. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб

при эксплуатации систем энергоснабжения

16. Ежедневно после приема смены, а также при необходимости в течение всей смены диспетчеры (начальники смены) теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляют передачу оперативной информации: о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей; о корректировке режимов работы энергообъектов по фактической температуре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях
на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения.

17. Глава города Нарьян-Мара осуществляет контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями утвержденных режимов работы систем теплоснабжения.

18. Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) потребителей диспетчерские службы теплоснабжающих
и теплосетевых организаций информируют Администрацию города Нарьян-Мара
и потребителей за 5 дней до намеченных работ.

19. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе потребителей, производится с обязательным информированием Администрации города Нарьян-Мара за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии – немедленно.

20. При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники поселения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения, должен за 10 дней сообщить руководителю соответствующей энергоснабжающей организации, Главе города Нарьян-Мара об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ. При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды
на котельные поселения, диспетчер теплоснабжающей организации вводит ограничение горячего водоснабжения потребителей вплоть до полного его прекращения.

21. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ
на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят
к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или немедленно руководителю соответствующей теплоснабжающей или теплосетевой организации об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

22. В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений,
при которых на теплоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощностей, диспетчер теплоснабжающей организации
по согласованию с Администрацией города Нарьян-Мара вводит ограничение отпуска тепловой энергии потребителям, одновременно извещая об этом Единую дежурно-диспетчерскую службу (далее – ЕДДС).

23. Включение новых объектов производится только по разрешению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзхор) и теплоснабжающей организации с одновременным извещением ЕДДС, Главы города Нарьян-Мара.

24. Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке потребителей, производится по разрешению персонала теплоснабжающих
и теплосетевых организаций по просьбе ответственного лица потребителя, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий и организаций сообщают ЕДДС время начала включения.

IV. Техническая документация

25. Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, являются:

25.1. настоящий Порядок;

25.2. действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей
и теплопотребляющих установок;

25.3. внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе настоящего Порядка
с учетом действующей нормативно-технической документации;

25.4. утвержденные руководителями предприятий и согласованные
с Администрацией города Нарьян-Мара схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников. Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и вне расчетном режимах теплоснабжения. Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

26. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, ЕДДС ежегодно до 1 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.